ОТЧЕТ О РАБОТЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз» за 2013 г.

г.Катав-Ивановск ул. Караваева, 38

S= 3 861,6 м2

Задолженность за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на

01.01.2014 г. составляет:                                                                         354 674 р.

Начислено по текущему ремонту за 2013 г.                                            56 038 р.

Оплачено по текущему ремонту за 2013 г.                                              46 947 р.

Начислено по капитальному ремонту за 2013 г.                                   169 612 р.

Оплачено по капитальному ремонту за 2013 г.                                     142 097 р.

В 2013 г. выполнены следующие виды работ:

Январь – Ремонт системы отопления, кв.14,18                                         1 854 р.

Ремонт системы отопления, кв.50,54                                          1 854 р.

Ремонт системы КНЗ, лифтерная, кв.42                                     2 269 р.

Замена участка трубопровода /бойлер, выход/                          1 418 р.

Март – Замена запорной арматуры на ХВС, ГВС – подвал /под кв.40/     990 р.

Ремонт системы отопления, кв.21                                                  2 203 р.

Апрель – Кап. ремонт системы водоснабжения /розлив ГВС/              57 778 р.

Кап. ремонт системы отопления, кв.2,6,10,14,18,22,26,30, 34   76 543 р.

Сентябрь- кап. ремонт Ремонт системы водоснабжения

(розлив ХВС)                                                                         54 189 р.

Октябрь – освидетельствования лифта (включая электроизмерительные работы)                                                                                                       3 600р.

Кап. рем. Замена пластинчатого теплообменника                              85 666р.

Итого за 2013 г.: 14 188 р. по текущему ремонту

274 176 р. по капитальному ремонту

Остаток денежных средств на 01.01.2014г. с учетом оплаты составляет

по текущему ремонту                                                                                 89 051 р.

по капитальному ремонту                                                                        354 674 р.

ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз»