ОТЧЕТ О РАБОТЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз» в 2013 г.

г. п. Катав-Ивановск ул. Красноуральская, 24

S= 4 533,3 м2

Задолженность за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на

01.01.2014 г. составляет:                                                                                               425 064 р.

Начислено по текущему ремонту за 2013 г.                                                               118 331 р.

Оплачено по текущему ремонту за.2013 г..                                                                  81 442 р.

Начислено по капитальному ремонту за 2013 г.                                                         401 840 р.

Оплачено по капитальному ремонту за 2013 г.                                                           276 571 р.

В 2013 г. выполнены следующие виды работ:

Январь – Кап. ремонт системы ГВС и ХВС, кв.66,69,72, кв.21,24,27,30,33, кв.68,71,74,77,80                                                                                         71 407 р.

Февраль – Ремонт системы электроснабжения /установка трехфазных счетчиков/                                                                                                    14 466 р.

Кап. рем. системы ХВС и ГВС, кв. 84,88,92,96,100; 36,39,42,45,48; 38,41,44; 52,55,58,61,64; 22,25,28,31,34, установка счетчиков /водомеров/       120 670 р.

Март -  Повторная проверка правильности установки узлов                  3 360 р.

– Ремонт сист. ХВС, ГВС, уст-ка счетчиков ХВС, ГВС, кв.23,26,29,32,35;  кв.4 – подвал; кв. 12,16,18,20; кв.28,100; кв. 57,60,63                             56 412 р.

Июль –Установка запорной арматуры на ХВС                                        5 389 р.

Перенос ср-в с кап. ремонта на текущий ремонт в сумме  7 600 р.

Август- Кап, ремонт Ремонт кровли                                                       604 956р.

Подвал, ремонт системы ХВС,ГВС                                             8 682 р.

Ремонт системы ХВС.ГВС кв.2,3, подвал                                   7 264 р.

Ремонт  системы ХВС,ГВС, кв.1, подвал                                    4 589 р.

Сентябрь-Ремонт системы эл\снабжения/уличное освещение/                 653р.

Справочно: Списано в сентябре по ст. Плата за ремонт кровли 89098,50 руб. в счет оплаты кап. ремонта кровли

Октябрь   - Замена датчика движения в подъезде                                      333р.

Ремонт крыльца  подъезд № 2                                                6 492р.

Декабрь – Установка энергосберегающих ламп в подъездах                  2 349р.

Ремонт системы КНЗ кв. 21                                                   7 116р.

Итого за 2013 г.: 117 105 р. по текущему ремонту-7600=109 505р.

797 033 р. по капитальному ремонту+7600=804633р.

Остаток денежных средств на 01.01.2014 г. с учетом оплаты составляет

по текущему ремонту                                                                                                   18 787 р.

по капитальному ремонту                                                                                        -) 374 517р.

ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз»