ОТЧЕТ О РАБОТЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз» за 2013 г.

г.п. Катав-Ивановск ул. Пугачевская, 74

S= 4 543,7 м2

Задолженность за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на

01.01.2014 г. составляет:                                                                          186 543р.

Начислено по текущему ремонту за 2013 г.                                          216 376 р.

Оплачено по текущему ремонту за 2013 г.                                            178 274 р.

Начислено по капитальному ремонту за. 2013 г.                                  101 511 р.

Оплачено по капитальному ремонту за 2013 г.                                     84 029 р.

В 2013 г. выполнены следующие виды работ:

Февраль – Установка затвора на ХВС – подвал, подъезд №6        3 128 р.

Март – Ремонт системы КНЗ, кв.48                                                  3 003 р.

Ремонт системы отопления, кв.26,29                                    2 541 р.

Апрель – Ремонт системы отопления, кв.37,41,44                           5 649 р.

Ремонт системы отопления, кв. 78,81,84,87                     17 860 р.

Ремонт системы отопления, кв. 80,84,88,92,96                14 730 р.

Май – Ремонт оконных заполнений проемов в подъездах на общую сумму 250 381 р. (30 000 р. за счет средств текущего ремонта, 220 381 р. за счет

средств капитального ремонта)

Июнь – Ремонт крылец №1,2,3                                                        23 259 р.

Июль – кв,77,82,83,86,87 – подвал, ремонт системы ХВС, ГВС   18 548р.

Август -  Кап. ремонт. Установка почтовых ящиков                    21 781 р.

Окраска скамеек – 4 шт.                                                               332 р.

Подвал ремонт системы отопления                                             2 925р.

Сентябрь  Ремонт системы отопления кв.43,46, ремонт системы ХВС

Кв.35- подвал, ремонт системы КНЗ кв.49,53,56,59                       17 176р.

Ремонт системы отопления кв.63,67,70,73,76                              19 027р.

Октябрь –  Кап. Ремонт системы ХВС,ГВС кв.49, подвал              10 744р.

Восстановление отопления в подъезде  № 6                                  4 276р.

Ремонт системы отопления  кв. 63,67                                              1 787р.

Ноябрь –  Кап. ремонт подъезда № 6                                            53 735р.

Ремонт системы КНЗ,кв. 35, подвал                                             4 197р.

Бойлер- замена запорной арматуры                                                    2 267р.

Ремонт системы отопления                                                              2 124р.

Итого акт на сумму 8588р.

Декабрь – Ремонт системы трубопроводов горячего

водоснабжения                                  106 429р.

Итого за 2013 г.: 279 258 р. по текущему ремонту

306 641р.  По кап. ремонту

Остаток денежных средств на 01.01.2014 г. с учетом оплаты составляет

по текущему ремонту                                                                          -)55 189р.

по капитальному ремонту                                                                    -)30 030р.

ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз»