ОТЧЕТ О РАБОТЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз» за 2013 г.

г.Катав-Ивановск ул. Свердловская, 1

S= 3 257,1 м2

Задолженность за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на

01.01.2014 г. составляет:                                                                          354 788 р.

Начислено по текущему ремонту за 2013 г.                                            58 197 р.

Оплачено по текущему ремонту за 2013 г.                                              40 414 р.

Начислено по капитальному ремонту за 2013 г.                                   162 941 р.

Оплачено по капитальному ремонту за 2013 г.                                     113 151 р.

В 2013 г. выполнены следующие виды работ:

Январь – Рем. системы трубопроводов ХВС и ГВС ниже отм. 0,000   19 598 р.

Ремонт системы электроснабжения                                           3 567 р.

Ремонт системы водоснабжения /устаановка фильтра, монометра, сбросника/ - подвал                                                                                      5 936 р.

Февраль – Устр-во циркуляционного трубопровода ГВС /1 стояк/      12 352 р.

Апрель – Установка общедомовых счетчиков учета электроэнергии    5 832 р.

Ремонт системы КНЗ                                                                    4 469 р.

Кап. ремонт системы ХВС в подвале                                       50 373 р.

Июль- Установка энергосберегающих ламп в подъездах                           990 р.

Август- Ремонт системы отопления в подвале                                        21 692 р.

Изготовление рам на окна в подвальном помещении , установка рам  7 475 р.

Прокладка трубопровода ХВС для полива                                                5 751 р.

Сентябрь – Ремонт крыши                                                                           6 415р.

Октябрь – Ремонт системы электроснабжения                                            936р.

Ремонт системы электроснабжения в подъездах                                18 534р.

Декабрь –Ремонт электроснабжения подвала                                          6 165 р.

Установка прожекторов уличного освещения                                         5 739р.

Итого за 2013 г.:  125 451 р. по текущему ремонту

50 373 р. по капитальному ремонту

Остаток денежных средств на 01.01.2014 г. с учетом оплаты составляет

по текущему ремонту                                                                                147 965 р.

по капитальному ремонту                                                                         274 043 р.

ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз»