Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту  общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

| 1. Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома включает ( 2,0 руб./м2 ): |
| --- |
| 1.1.Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундамента, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы. |
| 1.2. Герметизация стыков, швов и трещин в кирпичной кладке стен, заделка и восстановление архитектурных элементов, частичное восстановление кирпичной кладки несущих стен, ремонт и окраска фасадов. |
| 1.3. Частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин перекрытий, их укрепление и окраска. |
| 1.4. Усиление и устранение неисправностей кровли, замена и восстановление отдельных участков; усиление элементов деревянной стропильной системы крыши, антисептирование и антиперирование, ремонт и замена водосточных труб, желобов (фартуков) и ограждений, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции. |
| 1.5. Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в местах общего пользования. |
| 1.6. Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, козырьки над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей). |
| 1.7. Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования. |
| 1.8. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными ситуациями (пожар затопление и др.). |
| 1.9. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления. |
| 1.10. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения и канализации |
| 1.11. Восстановление работоспособности общедомовой системы вентиляции. |
| 1.12. Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и электротехнических устройств ( за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а также приборов учета электрической энергии, расположенных в местах общего пользования). Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома проводиться в соответствии с планом. |
| 2.Перечень работ по текущему содержанию общего имущества многоквартирного дома: |
| 2.1. Перечень работ по содержанию лестничных клеток: - 1,17 руб./м2 |
|  | Периодичность | Стоимость руб/м2 |
| А)Влажное подметание лестничных клеток и маршей: --- выше 3-го этажа --- нижних 3-х этажей | 3 раза в неделю ежедневно | 0,66 |
| Б)Мытье лестничных клеток (с 01.05. по 01.10.) | 1 раз в неделю | 0,46 |
| В)Мытье окон | 2 раза в год | 0,002 |
| Г)Обметание потолков | 2 раза в год | 0,001 |
| Д)Протирка стен,перил | 1 раз в месяц | 0,046 |
| Е)Мытье дверей | 2 раза в год | 0,001 |
| 2.2. Перечень работ по содержанию придомовой территории: - 1,28 руб./м2 |
|  |  | Стоимость руб/м2 |
| А)Уборка в зимний период: 1,58 |
| ---уборка свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | 0,78 |
| ---посыпка территорий противогололедными материалами | 1 раз в сутки | 0,10 |
| ---подметание территорий в дни без снегопада | 1 раз в сутки | 0,58 |
| ---очистка территории от наледи | 1 раз в сутки | 0,12 |
| Б)Уборка в весеннее-летний период: 0,86 |
| ---подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см | 1 раз в сутки | 0,58 |
| ---очистка урн от мусора | 1 раз в 2-е суток | 0,01 |
| ---уборка газонов | 1 раз в сутки | 0,20 |
| ---выкашивание газонов | 3 раза в сезон | 0,06 |
| ----стрижка кустарников,побелка деревьев | 1раз в сезон | 0,01 |
| 3.Содержание и техническое обслуживание инженерно-технических коммуникаций и строительных конструкций : - 1,70 руб./м2 |
| 3.1.Промывка и опрессовка системы центрального отопления | 1 раз в год | 0,37 |
| 3.2.Уборка подсобных и вспомогательных помещений (тех. подвалов) | постоянно | 0,07 |
| 3.3Содержание водосточных систем в исправном состоянии | постоянно | 0,03 |
| 3.4.Смена перегоревших электролампочек в подъездах,подвалах, чердаках | 1раз в квартал | 0,04 |
| 3.5.Устранение мелких неисправностей электропроводки | По необходимости | 0,14 |
| 3.6.Осмотр обще домовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | 1раз в квартал | 0,05 |
| 3.7.Осмотр электрической сети и ремонт в технических подвалах, подпольях . | 1раз в квартал | 0,03 |
| 3.8.Осмотр ВРУ | 1раз в квартал | 0,03 |
| 3.9.Аварийно-восстановительные работы (содержание рабочих на выполнение аварийно-восстановительных работ) |  | 0,72 |
| 4.1. Весенне-летний период Май – август: |
| ---Снятие пружин на входных дверях |  | 0,01 |
| ---Ремонт просевших отмостков( не больше 3% от общей площади) |  | 0,04 |
| ---Обустройство придомовой территории (спиливание деревьев, кустарников, ремонт скамеек) |  | 0,01 |
| 4.2. Осенне-зимний период Сентябрь-октябрь-ноябрь: |
| Замена разбитых стекол, окон и дверей в местах общего пользования |  | 0,06 |
| Ремонт и укрепление входных дверей, навеска пружин |  | 0,02 |
| Частичное утепление чердачных покрытий |  | 0,02 |
| Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях |  | 0,04 |
| Укрепление и ремонт парапетных ограждений |  | 0,01 |
| Проверка состояния продухов в цоколях зданий |  | 0,01 |
| 5.Освещение подъездов, подвалов |  | 0,65 |
| 6.Общие затраты |  | 0,65 |
| 6.1. Дератизация |  | 0,24 |
| 6.2.Подготовка технической документации |  | 0,25 |
| 6.3Обследование вент.каналов |  | 0,08 |
| 6.4 З-181; ФЗ-261 |  | 0,08 |
| 7.Оплата работ УО |  | 0,65 |
| Утвержденный ЭОТ |  | 8,1 |