**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«КАТАВ-ИВАНОВСКЖИЛКОМХОЗ»**

456110, г.Катав-Ивановск katavuprcom@narod.ru

ул. Дм.Тараканова, 47 тел./факс /351-47/2-07-34

тел. /351-47/2-03-91 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 70 ул. Пугачевская**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Ремонт козырьков над входами в подъезды № 3, № 4 , с демонтажом ж/бетонных козырьков  | 50 000 руб. |
| 2 | Замена задвижек системы отопления Ду =100мм. в кол-ве 2шт. и Ду =80мм. в кол-ве 4шт.  | 22 000 руб. |
| 3 | Уборка мусора с подвальных помещений | 30 000 руб. |
| 4  | Установка общедомовых приборов учета на тепло и водоснабжение | 170 000 руб. |
| 5 | Ремонт межпанельных швов, в кол-ве 36м/п | 14 400 руб. |
| **Итого:** | **286 400 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 71 ул. Пугачевская**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Замена трубопроводов водоотведения(КНЗ) в подвале, 30 м/п | 31 500 руб. |
| 2 | Установка сетчатых фильтров на системе теплоснабжения, 2шт. | 5 000 руб. |
| 3 | Уборка мусора с подвальных помещений | 15 000 руб. |
| 4 | Ремонт межпанельных швов, 200м/п | 80 000 руб. |
| **Итого:** | **131 500 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 73 ул. Пугачевская**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Замена трубопроводов водоснабжения ХВС, ГВС в подвале | 120 000 руб. |
| 2 | Ремонт тамбурных дверей в подъездах, 6шт. | 15 000 руб. |
| 3 | Установка приборов теплоснабжения в подъездах, 6шт. | 10 200 руб. |
| 4  | Установка общедомовых приборов учета на тепло и водоснабжение | 170 000 руб. |
| **Итого:** | **315 000 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 51 ул. Красноармейская**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Замена трубопроводов розлива и врезок стояков водоснабжения ХВС, ГВС в подвале | 357 000 руб. |
| 2 | Замена запорной арматуры на врезках стояков теплоснабжения в нижний розлив, 50% | 15 000 руб. |
| 3  | Установка общедомовых приборов учета на тепло и водоснабжение | 170 000 руб. |
| **Итого:** | **542 000 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 49 ул. Красноармейская**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Замена трубопроводов розлива и врезок стояков водоснабжения ХВС, ГВС в подвале | 214 416 руб. |
| 2 | Замена запорной арматуры на врезках стояков теплоснабжения в нижний розлив, 50% | 15 000 руб. |
| 3  | Замена трубопроводов водоотведения (КНЗ) центральных стояков в подвале и квартирах, 9шт. | 141 615 руб. |
| 4 | Замена бойлера, 4 секции кожухотрубного | 74 000 руб. |
| 5 | Установка сетчатых фильтров на системе теплоснабжения, 2шт. | 5 000 руб. |
| 6 | Прокладка транзитных трубопроводов теплоснабжения и воды через магазины | 60 000 руб. |
| 7 | Установка общедомового эл.счетчика | 6 064 руб. |
| 8 | Ремонт освещения подъездов, 4шт. | 18400 руб. |
| **Итого:** | **533 464 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД №48 ул. Свердловская**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Замена трубопроводов розлива и врезок стояков теплоснабжения в подвале, 124 м/п | 198 000 руб. |
| 2 | Замена транзитного трубопровода холодного водоснабжения в подвале, 55 м/п | 77 000 руб. |
| 3  | Замена трубопроводов водоотведения (КНЗ) в подвале, 30 м/п | 31 500 руб. |
| **Итого:** | **306 500 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 26 ул. Красноуральская**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Замена трубопроводов розлива и врезок стояков горячего водоснабжения на чердаке | 245 000 руб. |
| 2 | Замена трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в подвале, замена врезок | 405 000 руб. |
| 3  | Замена трубопроводов водоотведения (КНЗ) в подвале, 40 м/п | 42 000 руб. |
| **Итого:** | **692 000 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 1 ул. Свердловская**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Замена трубопроводов водоотведения (КНЗ) в подвале, 30 м/п | 31 500 руб. |
| 2 | Замена задвижек системы ГВС Ду =50мм. в кол-ве 2шт.  | 10 000 руб. |
| 3 | Уборка мусора с подвальных помещений | 15 000 руб. |
| **Итого:** | **56 500 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 2 ул. Свердловская**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Замена трубопроводов водоотведения (КНЗ) в подвале, 30 м/п | 31 500 руб. |
| 2 | Замена трубопроводов холодного (80 м/п) и горячего (75 м/п) водоснабжения в подвале, замена врезок. | 132 500 руб. |
| **Итого:** | **164 000 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 8 ул. Красноармейская**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Ремонт гидроизоляции козырьков входов в подъезды | 10 000 руб. |
| 2 | Замена вентилей на врезках стояков в подвале  | 15 000 руб. |
| 3 | Замена трубопровода водоотведения в подвале  | 8 000 руб. |
| **Итого:** | **33 000 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 24 ул. Красноуральская**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Замена трубопроводов розлива ХВС, ГВС в подвале | 214 000 руб. |
| 2 | Замена бойлера, 6 секций кожухотрубного | 112 000 руб. |
| 3 | Установка сетчатых фильтров на системе теплоснабжения, 2шт. | 5 000 руб. |
| 4 | Замена трубопроводов розлива с врезками стояков теплоснабжения в подвале | 428 000 руб |
| 5 | Уборка мусора в подвале | 35 000 руб. |
| **Итого:** | **794 000 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 51 ул. Ст.Разина**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Замена врезок стояков теплоснабжения в подвале, дворовая сторона | 10 500 руб. |
| 2 | Замена запорной арматуры, задвижки Ду=80мм., 3 шт. | 15 000 руб. |
| 3 | Ремонт межпанельных швов, 26 м/п | 10 400 руб. |
| 4 | Уборка мусора в подвале | 5 000 руб. |
| **Итого:** | **40 900 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 20 ул. Ленина**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Ремонт трубопроводов водоотведения (КНЗ) в подвале | 27 300 руб. |
| 2 | Уборка мусора в подвале | 36 000 руб. |
| **Итого:** | **63 000 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 22 ул. Ленина**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Ремонт центральных стояков трубопроводов водоотведения (КНЗ)  | 28 350 руб. |
| 2 | Ремонт шиферной кровли | 60 000 руб. |
| **Итого:** | **88 350 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 24 ул. Ленина**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Ремонт центральных стояков трубопроводов водоотведения (КНЗ)  | 8 000 руб. |
| 2 | Замена верхнего розлива и врезок стояков теплоснабжения | 90 000 руб. |
| 3 | Замена стояков теплоснабжения | 122 688 руб. |
| **Итого:** | **220 688 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 26 ул. Ленина**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Ремонт канализационных колодцев и трубопроводов водоотведения (КНЗ)  | 56 000 руб. |
| **Итого:** | **56 000 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 28 ул. Ленина**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Ремонт канализационных колодцев и трубопроводов водоотведения (КНЗ)  | 56 000 руб. |
| 2 | Замена трубопроводов верхнего розлива и врезок стояков водоснабжения систем ХВС, ГВС | 85 000 руб. |
| **Итого:** | **141 000 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 18 ул. Ленина**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Ремонт трубопроводов водоотведения (КНЗ)  | 26 000 руб. |
| 2 | Замена трубопроводов розлива и врезок стояков водоснабжения систем ХВС, ГВС | 85 000 руб. |
| **Итого:** | **111 000 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 49 ул.Дм.Тараканова**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Ремонт трубопроводов водоотведения (КНЗ)  |  руб. |
| 2 | Замена трубопроводов розлива и врезок стояков водоснабжения систем ХВС, ГВС | руб. |
| 3 | Ремонт шиферной кровли | Руб. |
| **Итого:** |  **руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 10 ул. Дм. Тараканова**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Замена трубопроводов стояков с подвала до второго этажа, 12 шт. | 272 780 руб. |
| 2 | Замена трубопроводов водоотведения(КНЗ) в подвале, 30 м/п | 31 500 руб. |
| 3 | Замена трубопроводов розлива и врезок стояков водоснабжения ХВС, ГВС в подвале | 214 416 руб. |
| 4 | Уборка мусора с подвальных помещений | 20 000 руб. |
| **Итого:** | **518 716 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 29 ул. Дм. Тараканова**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Замена трубопроводов центральных стояков систем горячего и холодного водоснабжения, 12шт. | 420 000 руб. |
| **Итого:** | **420 000 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 35 ул. Дм. Тараканова**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Замена трубопроводов розлива и стояков системы теплоснабжения  | 291 670 руб. |
| 2 | Замена трубопроводов розлива и врезок стояков холодного водоснабжения | 120 000 руб. |
| 3 | Ремонт сантехнических узлов | 90 000 руб. |
| 4 | Уборка мусора с подвальных помещений | 20 000 руб. |
| 5 | Ремонт шиферной кровли над подъездом № 3 | 80 000 руб. |
| **Итого:** | **601 670 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 37 ул. Дм. Тараканова**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Замена трубопроводов розлива и стояков системы теплоснабжения  | 165 000 руб. |
| 2 | Утепление чердачного перекрытия | 43 556 руб. |
| **Итого:** |  **208 556 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 45 ул. Дм. Тараканова**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Замена трубопроводов розлива и стояков системы теплоснабжения  | 165 000 руб. |
| 2 | Замена трубопроводов розлива и врезок стояков холодного горячего водоснабжения | 68 000 руб. |
| **Итого:** |  **233 000 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 53 ул. Дм. Тараканова**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Замена трубопроводов стояков полотенцесушителей системы теплоснабжения  | 420 624 руб. |
| **Итого:** | **420 624 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 55 ул. Дм. Тараканова**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Замена деревянных оконных заполнений в подъезде на окна из ПВХ профиля | 92 000 руб. |
| 2 | Ремонт электроосвещения в подъездах  | 26 670 руб. |
| **Итого:** | **118 670 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 82 ул. Дм. Тараканова**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Ремонт трубопроводов холодного и горячего водоснабжения с врезками стояков в подвале  | 126 000 руб. |
| 2 | Ремонт вентиляционных коробов на чердаке с выводом на кровлю | 78 000 руб. |
| **Итого:** | **204 000 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 8 ул. Ст.Разина**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Ремонт трубопроводов холодного и горячего водоснабжения  | 128 000 руб. |
| 2 | Ремонт канализационных колодцев и трубопроводов водоотведения (КНЗ)  | 56 000 руб. |
| **Итого:** | **184 000 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 10 ул. Ст.Разина**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Ремонт трубопроводов холодного и горячего водоснабжения  | 128 000 руб. |
| 2 | Ремонт электропроводки с вводным эл.шкафом  | руб. |
| **Итого:** | **руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 20 ул. Ст.Разина**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Ремонт трубопроводов холодного и горячего водоснабжения с врезками стояков в подвале  | руб. |
| **Итого:** | **руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 24 ул. Ст.Разина**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Ремонт трубопроводов холодного и горячего водоснабжения с врезками стояков в подвале  | руб. |
| 2 | Замена стояков теплоснабжения, 12 шт. | 545 556 руб. |
| **Итого:** | **руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 47 ул. Красноармейская**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Ремонт трубопроводов холодного и горячего водоснабжения с врезками стояков в подвале  | руб. |
| 2 | Замена стояков теплоснабжения, 2 шт. | 90 926 руб. |
| 3  | Замена стояков полотенцесушителей, 6 шт. | 210 312 руб. |
| **Итого:** |  **301 238 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 70 ул. Красноармейская**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Ремонт трубопроводов холодного и горячего водоснабжения с врезками стояков в подвале  | руб. |
| 2 | Замена стояков теплоснабжения, 4 шт. | 181 852 руб. |
| 3  | Замена стояков полотенцесушителей, 6 шт. | 210 312 руб. |
| **Итого:** |  **392 164 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 2 ул. Ленина**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Ремонт трубопроводов холодного и горячего водоснабжения с врезками стояков в подвале  | 214 416 руб. |
| 2 | Замена стояков теплоснабжения, 4 шт. | 181 852 руб. |
| 3 | Замена трубопроводов водоотведения (КНЗ) в подвале | 29382 руб. |
| **Итого:** |  **425 650 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 18 ул. Ст.Разина**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Замена трубопроводов водоотведения(КНЗ) в подвале, 15 м/п | 15 750 руб. |
| 2 | Замена трубопроводов розлива и врезок стояков водоснабжения ХВС, ГВС в подвале | 108 000 руб. |
| **Итого:** |  **123 750 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 23 ул. Ст.Разина**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Замена трубопроводов розлива и врезок стояков водоснабжения ХВС, ГВС в подвале | 213 000 руб. |
| 2 | Ремонт межпанельных швов, 42м/п | 16 800 руб. |
| **Итого:** |  **229 800 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 25 ул. Ст.Разина**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Замена трубопроводов розлива и врезок стояков водоснабжения ХВС в подвале, ГВС в подвале и чердаке | 400 000 руб. |
| **Итого:** | **400 000 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 47 ул. Ст.Разина**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Замена трубопроводов водоотведения (КНЗ) в подвале | 7 345 руб. |
| 2 | Замена трубопроводов стояков горячего и холодного водоснабжения, 4шт. | 140 208 руб. |
| **Итого:** | **147 553 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 49 ул. Ст.Разина**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Замена трубопроводов розлива и врезок стояков водоснабжения ХВС в подвале, ГВС в подвале и чердаке | 400 000 руб. |
| 2 | Замена трубопроводов стояков теплоснабжения, 6 шт. | 272 780 руб. |
| **Итого:** | **672 780 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 53 ул. Ст.Разина**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Замена трубопроводов розлива и врезок стояков водоснабжения ХВС в подвале, ГВС в подвале и чердаке | 400 000 руб. |
| 2 | Замена трубопроводов стояков теплоснабжения, 6 шт. | 272 780 руб. |
| 3 | Замена кожухотрубного бойлера, 2секции. | 40 000 руб. |
| **Итого:** | **712 780 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 53 ул. Ст.Разина**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Замена трубопроводов розлива и врезок стояков водоснабжения ХВС в подвале, ГВС в подвале и чердаке | 400 000 руб. |
| 2 | Замена трубопроводов стояков теплоснабжения, 6 шт. | 272 780 руб. |
| 3 | Замена кожухотрубного бойлера, 2секции. | 40 000 руб. |
| **Итого:** | **712 780 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 33 ул. Восточная**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Замена трубопроводов водоотведения(КНЗ) в подвале, 15 м/п | 15 750 руб. |
| 2 | Замена трубопроводов розлива и врезок стояков водоснабжения ХВС, ГВС в подвале | 178 000 руб. |
| 3 | Ремонт гидроизоляции козырьков над входами в подъезды | 20 000 руб. |
| 4  | Установка общедомовых приборов учета тепла и воды | 170 000 руб. |
| **Итого:** |  **383 750 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 54 ул. Восточная**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Замена трубопроводов розлива и врезок стояков водоснабжения ХВС, ГВС в подвале |  178 000 руб. |
| 2 | Замена трубопроводов стояков полотенцесушителей | 420 624 руб. |
| 3 | Замена пластин на пластинчатом теплообменнике, 32шт. | 41 600 руб. |
| 4 | Замена запорной арматуры на узле управления, 8шт. | 40 000 руб. |
| **Итого:** |  **680 224 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 58 ул. Восточная**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Замена трубопроводов розлива и врезок стояков водоснабжения ХВС и ГВС в подвале.  | 213 000 руб. |
| 2 | Замена трубопроводов розлива и врезок стояков теплоснабжения | 201 000 руб. |
| 3 | Ремонт ж/б блоков цокольной части фасада | 182 000 руб. |
| **Итого:** | **596 000 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 34 ул. Ленинградская**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Замена трубопроводов розлива и врезок стояков водоснабжения ХВС, ГВС в подвале |  178 000 руб. |
| 2 | Замена трубопроводов стояков полотенцесушителей, 12шт. | 420 624 руб. |
| 3 | Замена пластин на пластинчатом теплообменнике, 32шт. | 41 600 руб. |
| 4 | Замена запорной арматуры на узле управления, 4шт. | 20 000 руб. |
| **Итого:** | **660 224 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 40 ул. Ленинградская**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Замена трубопроводов розлива и врезок стояков водоснабжения ХВС, ГВС в подвале |  178 000 руб. |
| 2 | Замена трубопроводов стояков теплоснабжения, 6 шт. | 272 780 руб. |
| 3 | Ремонт трубопроводов водоотведения (КНЗ) в подвале  | 14 691 руб. |
| 4 | Замена трубопроводов стояков полотенцесушителей, 12шт. | 420 624 руб. |
| **Итого:** | **643 471 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 35 ул. Ленинградская**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Замена трубопроводов розлива и врезок стояков теплоснабжения в подвале | 201 000 руб. |
| 2 | Замена трубопроводов стояков теплоснабжения, 6 шт. | 272 780 руб. |
| 3 | Замена трубопроводов стояков полотенцесушителей, 12шт. | 420 624 руб. |
| 4 | Ремонт трубопроводов водоотведения (КНЗ) в подвале  | 29 382 руб. |
| **Итого:** | **923 786 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 35-а ул. Ленинградская**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Замена трубопроводов розлива и врезок стояков теплоснабжения в подвале | 201 000 руб. |
| 2 | Замена трубопроводов стояков теплоснабжения, кв.43, 47, 50, 53, 56 | 45 463 руб. |
| 3 | Ремонт электропроводки в подъездах  | 26 670 руб. |
| 4 | Ремонт гидроизоляции козырьков над балконами кв. 26, 28 | 35 000 руб. |
| 5 | Замена трубопроводов розлива и врезок стояков водоснабжения ХВС, ГВС в подвале |  178 000 руб. |
| **Итого:** |  **486 133 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 33-а ул. Ленинградская**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Замена вертикальных подающих трубопроводов розлива теплоснабжения  |  |
| 2 | Замена трубопроводов стояков теплоснабжения |  |
| 3 | Ремонт электропроводки в подъездах  | 26 670 руб. |
| 4 | Замена трубопроводов водоотведения в подвале  | 29 382 руб. |
| 5 | Ремонт вентшахт | 48 027 руб. |
| **Итого:** | **104 079 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 46 ул. Караваева**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Замена трубопроводов розлива и врезок стояков теплоснабжения подъездов № 5, 6, 7, 8 | 376 529 руб. |
| 2 | Замена трубопроводов стояков теплоснабжения, 6шт. | 272 778 руб. |
| 3 | Замена трубопроводов водоотведения в подвале  | 29 382 руб. |
| **Итого:** | **678 689 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 42 ул. Караваева**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Замена трубопроводов розлива и врезок стояков водоснабжения ХВС, ГВС в подвале |  178 000 руб. |
| 2 | Замена пластин на пластинчатом теплообменнике, 32шт. | 41 600 руб. |
| 3 | Замена трубопроводов водоотведения в подвале  | 29 382 руб. |
| 4 | Установка общедомовых приборов учета тепла и воды | 170 000 руб. |
| 5 | Ремонт подъездов, 4шт. | 158 000 руб. |
| **Итого:** | **576 982 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 44 ул. Караваева**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Замена трубопроводов розлива и врезок стояков водоснабжения ХВС, ГВС в подвале |  178 000 руб. |
| 2 | Ремонт электропроводки в подъездах  | 26 670 руб. |
| 3 | Замена трубопроводов водоотведения в подвале  | 29 382 руб. |
| **Итого:** | **234 052 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 50 ул. Караваева**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Замена трубопроводов стояков и стояков полотенцесушителей, 20шт. |  701 040 руб. |
| **Итого:** | **701 040 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 38 ул. Караваева**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Замена вертикальных подающих трубопроводов розлива теплоснабжения  |  |
| 2 | Замена трубопроводов стояков теплоснабжения |  |
| 3 | Ремонт электропроводки в подъездах  | 26 670 руб. |
| 4 | Ремонт электропроводки в подвале | 49 382 руб. |
| 5 | Установка общедомовых приборов учета тепла и воды | 170 000 руб. |
| **Итого:** | **246 052 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 76 ул. Караваева**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Ремонт мягкой кровли, 300 кв.м. | 312 300 руб. |
| 2 | Ремонт гидроизоляции козырьков над балконами, 4шт. | 70 000 руб. |
| 3 | Ремонт электропроводки в подвале | 49 382 руб. |
| 4 | Установка общедомовых приборов учета тепла и воды | 170 000 руб. |
| **Итого:** | **246 052 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 34 ул. Караваева**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Ремонт подъездов | 90 992 руб. |
| **Итого:** | **90 992 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 55 ул. Караваева**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Ремонт узла управления, запорной арматуры | 30 000 руб. |
| 2 | Ремонт отмостки | 42 000 руб. |
| 3 | Ремонт электропроводки  | 49 382 руб. |
| **Итого:** | **121 382 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 56 ул. Караваева**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Ремонт узла управления, запорной арматуры | 30 000 руб. |
| 2 | Ремонт отмостки | 42 000 руб. |
| 3 | Ремонт электропроводки  | 49 382 руб. |
| 4 | Ремонт трубопроводов водоотведения в подвале | 29 382 руб. |
| **Итого:** | **150 764 руб.** |

**Перечень рекомендуемых работ для включения в план текущего ремонта 2014 г. МКД № 53 ул. Караваева**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Стоимость работ** |
| 1 | Ремонт розлива теплоснабжения | 99 797 руб. |
| 2 | Ремонт электропроводки  | 49 382 руб. |
| **Итого:** | **149 179 руб.** |