План ремонта МКД г. Юрюзань на 2014 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Вид работ | Сумма тыс.руб | Период выполнения  |
| г. Юрюзань пер. Чернышевского д 3 | Замена нижнего розлива отопления | 360-400 | Июль- сентябрь |
| г. Юрюзань пер. Чернышевского д 1 | 1. Ремонт подъездов2.Произвести замену отопительных стояков в доме на стояки из ППРС | 270Стоимость 1 м/п -1,137 | 3 кварталАпрель- декабрь |
| Советская 7 | 1. Утепление чердачного перекрытие
2. Ремонт балконных плит
3. Замена верхнего розлива отопления
 | 1м.кв.-0,4801 балкон -351м/п- 1200 | Октябрь3 кварталсентябрь |
| Островского 22 | Ремонт крыши | 550 | октябрь |
| Механическая 2 | Ремонт системы отопления | 800 | 3 квартал |
| Энергетиков 11 | Ремонт электропроводки | 400 | 3-4 квартал |
| Попова 4 | Ремонт крышиРемонт системы отопления  | 400680 | 3-4 квартал2-4квартал |
| Фурманова5 | Ремонт крышиРемонт системы отопления  | 400680 | 3-4 квартал2-4квартал |
| К.Маркса 23 | Ремонт крышиРемонт системы отопления  | 400380 | 3-4 квартал2-4квартал |
| К.Маркса 25 | Ремонт крышиРемонт системы отопления  | 400680 | 3-4 квартал2-4квартал |
| К.Маркса 31 | Ремонт крышиРемонт системы отопления  | 400780 | 3-4 квартал2-4квартал |
| К.Маркса 20 | Ремонт крышиРемонт системы отопления  | 400680 | 3-4 квартал2-4квартал |
| К.маркса 18 | Утепление чердачного перекрытия | 1 м.кв-0,48 | 2 квартал |
| Гончарова 26 | Утепление чердачного перекрытия | 1 м.кв-0,48 | 2 квартал |
| Гончарова 5  | Ремонт системы отопления | 600 | 2-4 квартал |
| Сахарова 26 | Ремонт подъездов | 150 | 3 квартал |
| Сахарова 22 | Утепление чердачного перекрытия | 1 м.кв-0,48 | 2 квартал |
| Сахарова 20 | Утепление чердачного перекрытия | 1 м.кв-0,48 | 2 квартал |
| Сахарова 2 | Утепление чердачного перекрытия | 1 м.кв-0,48 | 2 квартал |
| Зайцева 4 | Утепление чердачного перекрытия | 1 м.кв-0,48 | 2 квартал |
| Сахарова 3 | Утепление чердачного перекрытия | 1 м.кв-0,48 | 2 квартал |
| Сахарова 4 | Утепление чердачного перекрытия | 1 м.кв-0,48 | 2 квартал |
| Сахарова 7 | Утепление чердачного перекрытия | 1 м.кв-0,48 | 2 квартал |
| Сахарова 9 | Утепление чердачного перекрытия | 1 м.кв-0,48 | 2 -3 квартал |
| Зайцева 6 | Утепление чердачного перекрытия | 1 м.кв-0,48 | 2 квартал |
| И.Тараканова 13 | Замена отопительных стояков Установка прибора учета тепловой энергии | 1м/п-1, 114200-250  | 1-4 квартал3 квартал |
| И.Тараканова 31 | Замена системы ХВС и ГВС Утепление чердачного перекрытия | 450 1 м/п-0,48 | 2-4 квартал4 квартал |
| И.Тараканова 3  | Ремонт крышиЗамена отопительных стояков  | 691 1 м/п-1,114 | 3 квартал1-4 квартал |
| К.Маркса 58  | Замена отопительных стояков | 1 м/п-1,137 | 1-4 квартал |
| К. Маркса 56  | Ремонт крыши | 100  | 3 квартал |
| К. Маркса 54 | Ремонт крыши  | 200 | 2-3 квартал |
| К.Маркса 50 | Утепление чердачного перекрытия | 1 м.кв-0,48 | 2 -3 квартал |
| К.Маркса 52 | Утепление чердачного перекрытия | 1 м.кв-0,48 | 2 -3 квартал |
| К.Маркса 48  | Ремонт крылец | 50  | 3 квартал |
| Советская 55 | Замена верхнего розлива на ППРС | 1 м/п-1,49 | 3 квартал |
| Советская 53  | Замена системы отопления с изменением расположения розлива | 1000 | 2-4 квартал |
| Советская 102 | Частичная замена розливаПроизвести частичную замену стояков | 1 м/п-13001 м/п -1,137 | 2-4 квартал |
| Гагарина 15 | Установка прибора тепла | 200-250 | 3 квартал |
| Гагарина 11 | Ремонт крыши дома | 350 | 2-3 квартал |
| И.Тараканова 27 | Поверка прибора учета тепла Замена нижнего розлива на ППРСУтепление чердачного перекрытия | 50 1,491 м/п -0,48 | 3 квартал2 квартал4 квартал |
| Советская 90 | Восстановление вентшахт на крыше зданияУтепление чердачного перекрытия |  2001 м/п -0,48 |  2 квартал4 квартал |
| III Интернационала 57 | Установка прибора учета тепла | 250 | 4 квартал |
| Сахарова 12  | Ремонт водопровода | 50 | 2-4 квартал |
| Сахарова 11 | Утепление чердачного перекрытия | 1 м.кв-0,48 | 2 -3 квартал |
| Механическая 4 | Утепление чердачного перекрытияРемонт балконовЗамену отопительных стояков 1 подъезда | 1 м.кв-0,481 балкон-351 м/п -1,137 | 2 -3 квартал2-3 квартал3—4 квартал |
| III Интернационала 41,41а |  Ремонт полотенцесушителей | 400 | 4 квартал |
| Советская 94 | Замена верхнего розлива на ППРС Утепление верхнего розлива Ремонт крыши | 20056,7600 | 2 квартал4 квартал3-4 квартал |
| Советская 92 | Установка прибора учета теплаУтепление чердачного перекрытия |  2501 м/п -0,48 |  2-3 квартал4 квартал |
| Зайцева 8 | Произвести замену оконных заполнений подъездовПроизвести замену ХВС  | 100-120 200 | 2-4 квартал3 квартал |
| Коммуны 19 | Установка прибора учета тепла | 250 | 4 квартал |
| Гагарина 13 | Утепление чердачного перекрытияУстановка прибора учета тепла | 1 м.кв-0,48200-250 | 2 -3 квартал4 квартал |
| Советская 59 | Ремонт крыши | 100  | 2-3 квартал |
| Зайцева 10  | Установка прибора учета тепла | 200-250 | 3-4 квартал |
| Зайцева 9 | Замена канализации 1 подъезд | 60  | 2-3 квартал |
| Советская 102 | Частичная замена розлива Замена отопительных стояков | 1 м/п-1100-13001 м/п-1,137 | 3-4 квартал2-4 квартал |
| И.Тараканова 29 | Замена розлива отопления на ППРСУтепление чердачного перекрытия | 1 м/п-1,4891 м.кв-0,48 | 2-4 квартал |
| И.Тараканова 19  | Замена розлива отопления на ППРС | 1 м/п-1,489 | 2-4 квартал |
| Зайцева 5 | Ремонт крыши | 350 | 3 квартал |
| И.Тарканова 5 | Замена розлива отопления на ППРС | 1м/п-1,489 | 3 квартал |
| И.Тараканова 21 | Замена отопительных стояков | 1 м/п-1,137 | 1-4 квартал |
| И.Тараканова 15 | Ремонт системы ГВС | 158 | 2 квартал |
| Гагарина 17 | Установка прибора учета тепла | 200-250 | 4 квартал |
| Зайцева 11 | Ремонт подъездовРемонт фановых стояков 4 подъезд | 13540 | 2 квартал 3 квартал |
| И.Тараканова 25 | Поверка прибора учета тепла | 50 | 3 квартал |
| И.Тараканова 33 | Заме6на отопительных стояковУтепление чердачного перекрытия | 1м/п-1,1371м/п-0,48 | 1-4 квартал |