План ремонта МКД г. Юрюзань на 2014 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Вид работ | Сумма тыс.руб | Период выполнения |
| г. Юрюзань пер. Чернышевского д 3 | Замена нижнего розлива отопления | 360-400 | Июль- сентябрь |
| г. Юрюзань пер. Чернышевского д 1 | 1. Ремонт подъездов  2.Произвести замену отопительных стояков в доме на стояки из ППРС | 270  Стоимость 1 м/п -1,137 | 3 квартал  Апрель- декабрь |
| Советская 7 | 1. Утепление чердачного перекрытие 2. Ремонт балконных плит 3. Замена верхнего розлива отопления | 1м.кв.-0,480  1 балкон -35  1м/п- 1200 | Октябрь  3 квартал  сентябрь |
| Островского 22 | Ремонт крыши | 550 | октябрь |
| Механическая 2 | Ремонт системы отопления | 800 | 3 квартал |
| Энергетиков 11 | Ремонт электропроводки | 400 | 3-4 квартал |
| Попова 4 | Ремонт крыши  Ремонт системы отопления | 400  680 | 3-4 квартал  2-4квартал |
| Фурманова5 | Ремонт крыши  Ремонт системы отопления | 400  680 | 3-4 квартал  2-4квартал |
| К.Маркса 23 | Ремонт крыши  Ремонт системы отопления | 400  380 | 3-4 квартал  2-4квартал |
| К.Маркса 25 | Ремонт крыши  Ремонт системы отопления | 400  680 | 3-4 квартал  2-4квартал |
| К.Маркса 31 | Ремонт крыши  Ремонт системы отопления | 400  780 | 3-4 квартал  2-4квартал |
| К.Маркса 20 | Ремонт крыши  Ремонт системы отопления | 400  680 | 3-4 квартал  2-4квартал |
| К.маркса 18 | Утепление чердачного перекрытия | 1 м.кв-0,48 | 2 квартал |
| Гончарова 26 | Утепление чердачного перекрытия | 1 м.кв-0,48 | 2 квартал |
| Гончарова 5 | Ремонт системы отопления | 600 | 2-4 квартал |
| Сахарова 26 | Ремонт подъездов | 150 | 3 квартал |
| Сахарова 22 | Утепление чердачного перекрытия | 1 м.кв-0,48 | 2 квартал |
| Сахарова 20 | Утепление чердачного перекрытия | 1 м.кв-0,48 | 2 квартал |
| Сахарова 2 | Утепление чердачного перекрытия | 1 м.кв-0,48 | 2 квартал |
| Зайцева 4 | Утепление чердачного перекрытия | 1 м.кв-0,48 | 2 квартал |
| Сахарова 3 | Утепление чердачного перекрытия | 1 м.кв-0,48 | 2 квартал |
| Сахарова 4 | Утепление чердачного перекрытия | 1 м.кв-0,48 | 2 квартал |
| Сахарова 7 | Утепление чердачного перекрытия | 1 м.кв-0,48 | 2 квартал |
| Сахарова 9 | Утепление чердачного перекрытия | 1 м.кв-0,48 | 2 -3 квартал |
| Зайцева 6 | Утепление чердачного перекрытия | 1 м.кв-0,48 | 2 квартал |
| И.Тараканова 13 | Замена отопительных стояков  Установка прибора учета тепловой энергии | 1м/п-1, 114  200-250 | 1-4 квартал  3 квартал |
| И.Тараканова 31 | Замена системы ХВС и ГВС  Утепление чердачного перекрытия | 450  1 м/п-0,48 | 2-4 квартал  4 квартал |
| И.Тараканова 3 | Ремонт крыши Замена отопительных стояков | 691  1 м/п-1,114 | 3 квартал  1-4 квартал |
| К.Маркса 58 | Замена отопительных стояков | 1 м/п-1,137 | 1-4 квартал |
| К. Маркса 56 | Ремонт крыши | 100 | 3 квартал |
| К. Маркса 54 | Ремонт крыши | 200 | 2-3 квартал |
| К.Маркса 50 | Утепление чердачного перекрытия | 1 м.кв-0,48 | 2 -3 квартал |
| К.Маркса 52 | Утепление чердачного перекрытия | 1 м.кв-0,48 | 2 -3 квартал |
| К.Маркса 48 | Ремонт крылец | 50 | 3 квартал |
| Советская 55 | Замена верхнего розлива на ППРС | 1 м/п-1,49 | 3 квартал |
| Советская 53 | Замена системы отопления с изменением расположения розлива | 1000 | 2-4 квартал |
| Советская 102 | Частичная замена розлива  Произвести частичную замену стояков | 1 м/п-1300  1 м/п -1,137 | 2-4 квартал |
| Гагарина 15 | Установка прибора тепла | 200-250 | 3 квартал |
| Гагарина 11 | Ремонт крыши дома | 350 | 2-3 квартал |
| И.Тараканова 27 | Поверка прибора учета тепла  Замена нижнего розлива на ППРС  Утепление чердачного перекрытия | 50  1,49  1 м/п -0,48 | 3 квартал  2 квартал  4 квартал |
| Советская 90 | Восстановление вентшахт на крыше здания  Утепление чердачного перекрытия | 200  1 м/п -0,48 | 2 квартал  4 квартал |
| III Интернационала 57 | Установка прибора учета тепла | 250 | 4 квартал |
| Сахарова 12 | Ремонт водопровода | 50 | 2-4 квартал |
| Сахарова 11 | Утепление чердачного перекрытия | 1 м.кв-0,48 | 2 -3 квартал |
| Механическая 4 | Утепление чердачного перекрытия  Ремонт балконов  Замену отопительных стояков 1 подъезда | 1 м.кв-0,48  1 балкон-35  1 м/п -1,137 | 2 -3 квартал  2-3 квартал  3—4 квартал |
| III Интернационала 41,41а | Ремонт полотенцесушителей | 400 | 4 квартал |
| Советская 94 | Замена верхнего розлива на ППРС  Утепление верхнего розлива  Ремонт крыши | 200  56,7  600 | 2 квартал  4 квартал  3-4 квартал |
| Советская 92 | Установка прибора учета тепла  Утепление чердачного перекрытия | 250  1 м/п -0,48 | 2-3 квартал  4 квартал |
| Зайцева 8 | Произвести замену оконных заполнений подъездов  Произвести замену ХВС | 100-120  200 | 2-4 квартал  3 квартал |
| Коммуны 19 | Установка прибора учета тепла | 250 | 4 квартал |
| Гагарина 13 | Утепление чердачного перекрытия  Установка прибора учета тепла | 1 м.кв-0,48  200-250 | 2 -3 квартал  4 квартал |
| Советская 59 | Ремонт крыши | 100 | 2-3 квартал |
| Зайцева 10 | Установка прибора учета тепла | 200-250 | 3-4 квартал |
| Зайцева 9 | Замена канализации 1 подъезд | 60 | 2-3 квартал |
| Советская 102 | Частичная замена розлива  Замена отопительных стояков | 1 м/п-1100-1300  1 м/п-1,137 | 3-4 квартал  2-4 квартал |
| И.Тараканова 29 | Замена розлива отопления на ППРС  Утепление чердачного перекрытия | 1 м/п-1,489  1 м.кв-0,48 | 2-4 квартал |
| И.Тараканова 19 | Замена розлива отопления на ППРС | 1 м/п-1,489 | 2-4 квартал |
| Зайцева 5 | Ремонт крыши | 350 | 3 квартал |
| И.Тарканова 5 | Замена розлива отопления на ППРС | 1м/п-1,489 | 3 квартал |
| И.Тараканова 21 | Замена отопительных стояков | 1 м/п-1,137 | 1-4 квартал |
| И.Тараканова 15 | Ремонт системы ГВС | 158 | 2 квартал |
| Гагарина 17 | Установка прибора учета тепла | 200-250 | 4 квартал |
| Зайцева 11 | Ремонт подъездов  Ремонт фановых стояков 4 подъезд | 135  40 | 2 квартал  3 квартал |
| И.Тараканова 25 | Поверка прибора учета тепла | 50 | 3 квартал |
| И.Тараканова 33 | Заме6на отопительных стояков  Утепление чердачного перекрытия | 1м/п-1,137  1м/п-0,48 | 1-4 квартал |