План капитального ремонта на 2012 год г. Юрюзань

| Адрес | Вид работ | Период выполнения | Отметки о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| Ул. И. Тараканова, 3 | Замена розлива отопления | По мере накопления денежных средств |  |
|  | Замена стояков во всех квартирах |  |  |
| Ул. И. Тараканова, 5 | Ремонт фасада | По мере накопления денежных средств |  |
|  | Частичный ремонт розлива отопления и отопительных стояков | 3 квартал |  |
| Ул. И. Тараканова, 13 | Ремонт электропроводки | По мере накопления денежных средств |  |
|  | Замена розлива отопления |  |  |
| Ул. И. Тараканова, 15 | Замена вентилей на водоразборных стояках | 3 квартал |  |
| Ул. И. Тараканова, 17 | Нет заявок |  |  |
| Ул. И. Тараканова, 19 | Нет заявок |  |  |
| Ул. И. Тараканова, 21 | Замена розлива отопления | По мере накопления денежных средств |  |
| Ул. И. Тараканова, 25 | Ремонт вытяжек канализационных стояков | 2 квартал |  |
| Ул. И. Тараканова, 27 | Окраска фасада | 3 квартал |  |
| Ул. И. Тараканова, 29 | Ремонт межпанельных швов | 3 квартал |  |
|  | Ремонт вытяжек канализационных стояков | 2 квартал |  |
| Ул. И. Тараканова, 31 | Ремонт козырьков над подъездами | Май |  |
|  | Ремонт розлива отопления | Июнь |  |
| Ул. И. Тараканова, 33 | Замена розлива отопления | По мере накопления денежных средств |  |
|  | Замена стояков отопления |  |  |
| Пер. Чернышевского, 1 | Ремонт подъездов | По мере накопления денежных средств |  |
| Пер. Чернышевского, 3 | Не определились с видом работ |  |  |
| Ул. Гагарина, 11 | Не определились с видом работ |  |  |
| Ул. Гагарина, 13 | Ремонт розлива отопления | По мере накопления денежных средств |  |
| Ул. Гагарина, 15 | Не определились с видом работ |  |  |
| Ул. Гагарина, 17 | Установка евроокон в подъездах | апрель | выполнено |
| Ул. Зайцева, 3 | Не определились с видом работ |  |  |
| Ул. Зайцева, 4 | Не определились с видом работ |  |  |
| Ул. Зайцева, 5 | Ремонт крыши | По мере накопления денежных средств |  |
| Ул. Зайцева, 6 | Ремонт системы отопления | По мере накопления денежных средств |  |
| Ул. Зайцева, 8 | Не определились с видом работ |  |  |
| Ул. Зайцева, 9 | Отказались от кап. ремонта |  |  |
| Ул. Зайцева, 10 | Ремонт спланировать по результатам сезонного осмотра в мае 2012г. |  |  |
| Ул. Зайцева, 11 | Ремонт входа в подвал | Май |  |
| Ул. Ш Интернационала, 41 и 41а | Замена стояков отопления | 3 квартал |  |
|  | Частичная замена розлива | 3 квартал |  |
| Ул. Ш Интернационала, 57 | Нет заявок |  |  |
| Ул. К. Маркса, 18 | Не определились с видом работ |  |  |
| Ул. К. Маркса, 20 | Не определились с видом работ |  |  |
| Ул. К. Маркса, 23 | Не определились с видом работ |  |  |
| Ул. К. Маркса, 25 | Не определились с видом работ |  |  |
| Ул. К. Маркса, 48 | Утепление чердачного перекрытия | Июнь |  |
| Ул. К. Маркса, 50 | Ремонт канализации | март | Выполнено |
| Ул. К. Маркса, 52 | Ремонт водосточных труб | Август |  |
| Ул. К. Маркса, 54 | Не определились с видом работ |  |  |
| Ул. К. Маркса, 56 | Не определились с видом работ |  |  |
| Ул. К. Маркса, 58 | Косметический ремонт мест общего пользования | По мере накопления денежных средств |  |
| Ул. Сахарова, 2 | Частичный ремонт розлива | Апрель |  |
| Ул. Сахарова, 4 | Нет заявок |  |  |
| Ул. Сахарова, 7 | Ремонт системы ХВС | 3 квартал |  |
| Ул. Сахарова, 9 | Ремонт подъездов | Июнь |  |
|  | Установка козырьков | Июнь |  |
| Ул. Сахарова, 11 | Частичный ремонт системы отопления | По мере накопления денежных средств |  |
| Ул. Сахарова, 12 | Утепление чердачного перекрытия | По мере накопления денежных средств |  |
|  | Ремонт подъездов |  |  |
| Ул. Сахарова, 26 | Ремонт крыши | 3 квартал |  |
| Ул. Механическая, 2 | Нет заявок |  |  |
| Ул. Механическая, 4 | Ремонт фундамента | По мере накопления денежных средств |  |
|  | Ремонт системы ХВС |  |  |
| Ул. Советская, 53 | Не определились с видом работ |  |  |
| Ул. Советская, 55 | Утепление чердачного перекрытия | По мере накопления денежных средств |  |
| Ул. Советская, 90 | Ремонт плит вентшахт и парапетных плит | Июнь-июль |  |
| Ул. Советская, 92 | Не определились с видом работ |  |  |
| Ул. Советская, 94 | Утепление чердачного перекрытия | По мере накопления денежных средств |  |
| Ул. Советская, 102 | Ремонт ХВС в секции № 2 | Июль |  |
| Ул. Гончарова, 5 | Нет заявок |  |  |
| П. Совхозный, 32 | Косметический ремонт подъездов | Июнь |  |
|  | Ремонт крылец | Июнь |  |